## Arkusz1
Protokół wykonania konserwacji urządzenia klimatyzacyjnego/kurtyny powietrznej/centrali wentylacyjnej
Kod obiektu: ……………….. |  | Nazwa jednostki: ………………………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. | [7 empty] | Temp. zewn. ………………………. | …………..
Producent/ci ………………………………………………………………………………………………… | [6 empty] | Jeśli więcej niż jeden producent, to podać nr lub zakres z listy poniżej
L.p. | Model urządzenia |  | Nr seryjny | Urządzenie sprawne tak/nie | Lokalizacja | Uwagi: filtr wymieniony/przeczyszczony, zużyte materiały, rodzaj i ilość czynnika chłodniczego, pobór prądu, inne.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
L.p. | Rodzaj czynności | [7 empty] | Tak [x]
1 | Sprawdzenie parametrów czynnika chłodniczego urządzenia pracującego
2 | Sprawdzenie i czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
3 | Sprawdzenie wentylatorów jednostki wewnętrznej i zewnętrznej
4 | Sprawdzenie działania przepustnic
5 | Ocena pracy urządzenia wewnętrznego i zewnętrznego
6 | Sprawdzenie poboru prądu urządzenia pracującego
7 | Mycie i czyszczenie elementów urzadzenia jednostki wewnętrznej i zewnętrznej
8 | Sprawdzenie i czyszczenie wymiennika jednostki wewnętrznej i zewnętrznej
9 | Sprawdzenie i czyszczenie instalacji skroplin
10 | Wymiana filtrów w urządzeniach tego wymagających (zgodnie z DTR)
Uwagi i zalecenia konserwatora z podaniem numeru urządzenia z listy:
| …………………………………………. |  |  | ……………………………… |  |  | ……………………………………………
| Imię i Nazwisko przedstawiciela Wykonawcy |  |  | data przeglądu |  |  | Imię i Nazwisko Przedstawiciela Zamawiającego