| PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego i efektywności energetycznej kotła |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podstawa prawna: |  | - Art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418); - Dyrektywa europejska 2002/91/EC. |  |  |  |  |  |
| Zakres kontroli obejmuje sprawdzenia: |  |  |  |  |  |  |  |
| - elementy zewnętrzne kotła, konstrukcja, stan techniczny; - sprawdzenie efektywności energetycznej, dopasowanie kotła do istniejących warunków i instalacji; - ogólny stan kotłowni z warunkami bezpieczeństwa użytkowania. |  |  |  |  |  |  |  |
| Data kontroli: |  |  |  |  | Data następnej kontroli: |  |  |
| Skład zespołu przeprowadzającego kontrolę: |  |  |  |  |  |  |  |
| Informacja ogólne o obiekcie budowlanym |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa budynku – funkcja użytkowa: |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres budynku wg Rejestru Budynków: |  |  |  |  |  |  |  |
| Właściciel budynku: |  | Nazwa: adres: telefon: |  |  |  |  |  |
| Zarządca budynku |  | Nazwa: adres: telefon: |  |  |  |  |  |
| Data oddania budynku do użytku: |  |  |  |  |  |  |  |
| Powierzchnia zabudowy: |  |  |  |  |  |  |  |
| Wysokość, ilość kondygnacji: |  |  |  |  |  |  |  |
| Kubatura: |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzednich kontroli: |  |  |  |  |  |  |  |
| Przed rozpoczęciem kontroli zapoznano się z: 1. protokołami z poprzednich kontroli: …................................................................................................ z dnia ….............................. przeprowadzonej przez: …......................................................................................................................................... 2. innymi dokumentami mającymi znaczenie dla oceny stanu technicznego: …......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementy, urządzenie, instalacja |  | Zalecenia |  | Stopień wykonania zaleceń |  | Uwagi |  |
| Zasady oceny przez kontrolującego: |  |  |  |  |  |  |  |
| Przy określeniu stopnia zużycia danego elementu należy się kierować zasadami określonymi w podręczniku do systemu MACHINA. Zasady kontroli stanu zużycia technicznego instalacji elektrycznej obiektu: - zadowalający – zużycie: 0÷30%, - średni – zużycie: 30÷50%, - zły – zużycie: 50÷70% (opis usterek), - awaryjny – zużycie: ponad ˃70% (opis usterek) |  |  |  |  |  |  |  |
| Częstotliwość kontroli (co ile): ……………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ kontrolowanego kotła |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ:……………………………………………………………………………………………………………… Moc:……………………………………………………………………………………………………………... Nr fabryczny:……………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrola: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sprawdzenie stanu technicznego kotła: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - opis elementu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - opis uszkodzeń /i przywołanie dokumentacji fotograficznej: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - zalecenia: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sprawdzenie efektywności energetycznej: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - opis elementu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - opis uszkodzeń /i przywołanie dokumentacji fotograficznej: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - zalecenia: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sprawdzenie dopasowania wielkości kotła: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - opis elementu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - opis uszkodzeń /i przywołanie dokumentacji fotograficznej: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - zalecenia: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wentylacja kotłowni: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - opis elementu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - opis uszkodzeń /i przywołanie dokumentacji fotograficznej: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - zalecenia: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| - Warunki bezpieczeństwa użytkowania: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - opis elementu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - opis uszkodzeń /i przywołanie dokumentacji fotograficznej: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - zalecenia: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| - Instalacja zasilająca kocioł: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - opis elementu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - opis uszkodzeń /i przywołanie dokumentacji fotograficznej: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - zalecenia: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| Określenie zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WNIOSKI KOŃCOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Kocioł znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze, bezpieczne użytkowanie. - Kocioł , pomimo tego, iż nie znajduje się w należytym stanie technicznym, nie zagraża życiu lub zdrowiu bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymagają niezbędnych remontów. - Kocioł jest w nieodpowiednim stanie technicznym, mogącym zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy sporządzić ekspertyzę jego stanu technicznego. - Kocioł może zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy zakazać jego użytkowania. - Kocioł jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy zakazać ich użytkowania. - Kocioł znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym, bezpośrednio grożącym życiu, niezbędny jest zakaz ich użytkowania. Wobec stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogą spowodować: zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatruciem gazem - osoba dokonująca kontroli, na podstawie art. 70 ust. 2 Prawa budowlanego, niezwłocznie prześle kopię niniejszego protokołu do właściwego organu nadzoru budowlanego. * *niepotrzebne wykreślić lub usunąć |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W celu usunięcia zagrożenia dla ludzi lub mienia należy niezwłocznie wykonać: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …………………………………………. Czytelny podpis, numer uprawnień oraz pieczątka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Załączniki do protokołu np.: zdjęcia, protokoły pomiarów, szkice liniowe, kserokopie uprawnień do wykonania kontroli itp. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Protokół sporządzono w 2 egz.

- Egz. nr 1 do urzędu w którym przeprowadzono kontrolę.

- Egz. nr 2 do siedziby Zamawiającego.