## wykaz US
Załącznik nr 4 do umowy – Wykaz instalacji i urządzeń
Lp. | Nazwa | SAP - system/centrala | SAP - linie dozorowe | SAP - czujki termiczne | SAP - czujki optyczne | SAP - ROP | SAP - sygnalizator akustyczny | SAP - dialer | SSWiN - centrala | SSWiN - czujki | SSWiN - przycisk napadu | Centrala oddymiania | Klapy dymowe | SUG | DSO
1 | IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W LUBLINIE, DRUGI URZĄD SKARBOWY ul. Szeligowskiego 24 | ESSER IQ 8 Control M - 2szt. | 8 | 6 | 776 | 37 |  | 2 linie | Advisor Master ATS4518-2szt., ATS4018-1szt. | 123 | 2 | MCR OMEGA 2300c | 18 | Esser 8010, FM-200 | wg opisu pod tabelą
2 | US W BIAŁEJ PODLASKIEJ ul. Prosta 19 | ESSER IQ 8 Control C | 1 |  | 19 | 1 |  |  | INTEGRA 128 | 50
3 | US W CHEŁMIE ul. Obłońska 20A | SSWiN z pomocniczymi liniami sygnalizacji pożaru ProSYS 128 Producent: JANEX International | 62 | 25 |  | 11 |  | radiolinia napadu |  | PIR - 55 szt. | 3 | AFG-2004 - 2 szt. | 4
4 | US W JANOWIE LUBELSKIM ul. Wojska Polskiego 32 | POLON-ALFA 4100 | 2 |  | 80 | 6 | 3 |  | Satel Integra 128-WRL | 79
5 | US W KRAŚNIKU ul. Kościuszki 5 | Bosch FPA 1200 (obsługuje czujki na Piłsudskiego) |  | 42 |  |  |  |  | Satel Integra 64 | 20
6 | US W KRAŚNIKU ul. Piłsudskiego 1 |  |  | 40 |  |  |  |  | Satel CA-10 +ekspander wejść CA10E | 16
7 | US W LUBARTOWIE ul. Legionów 55 | POLON-ALFA 4100 | 2 | 55 |  | 5 | 6 | linia do PSP
8 | PIERWSZY US W LUBLINIE ul. Żołnierzy Niepodległej 3 | POLON-ALFA 4100 | 1 | [5 empty] | Satel Integra 64 | 12 |  | D+H PRIMA-LUX, RZN 4408-K | 1
9 | PIERWSZY US W LUBLINIE - POP w Świdniku ul. Niepodległości 19 | [7 empty] | Satel CA5 | 3
10 | PIERWSZY US W LUBLINIE ul. Sądowa 5 (magazyn banderol) | [7 empty] | Satel Versa 10 | 2
11 | TRZECI US W LUBLINIE ul. Narutowicza 56 | ESSER IQ 8 Control C | 1 |  | 31 | 6 |  |  | Centrala PC 4020 v20 z modułem rozszerzającym PC-4116 | 30
12 | US W ŁUKOWIE ul. Międzyrzecka 72a | Polon-Alfa CSP-35A | 4 | 52 |  |  |  | radiolinia napadu | AAT - Power864-PC5020 | 10
13 | US W OPOLU LUBELSKIM ul. Piłsudskiego 12 | Polon-Alfa CSP-35A | 4 | 50 |  |  |  |  | ROKONET PRO SYS 40 CCTV NOVUS NV DVR 4516, 3 kamery | 57
14 | US W PARCZEWIE ul. Żabia 2a | [7 empty] | SG-DC-1664LC | PIR BV-301 – 15 szt Czujka PIR/MW SRX-1100
15 | US W PUŁAWACH ul. Grabskiego 4 | ARITECH FP2000 | 3 | 70 |  | 8 | 2 |  | ARITECH, Advisor MASTER ATS w tym 18 kamer TV | 78 | 1 | Centrala MCR 9705 + 1 czujka | 2
16 | US W RADZYNIU PODLASKIM ul. Lubelska ½ | System sygnalizacji i włamania z pomocniczymi liniami sygnalizacji pożaru DSC-AAT DC-1 660 LC |  | 2 | [5 empty] | 9
17 | US WE WŁODAWIE ul. Rynek 9 | System sygnalizacji i włamania z pomocniczymi liniami sygnalizacji pożaru Satel Integra 64 |  | 5 | [5 empty] | 26
18 | US WE WŁODAWIE ul. Czworobok 18/24 | [7 empty] | SATEL CA-64 | 20
19 | US W ŁĘCZNEJ ul. Jana Pawła II 95 | FP604 |  | 2 |  |  |  |  | Satel Integra 128 | 40
20 | US W RYKACH ul. Wyczółkowskiego 10a | System sygnalizacji i włamania z pomocniczymi liniami sygnalizacji pożaru Satel CA-64 |  | 1 | [5 empty] | 31 | 1
21 | LUS W LUBLINIE ul. Zana 38 | [7 empty] | RP ORBIT 296 | 16
22 | LUCS W BIAŁEJ PODLASKIEJ ul. Celników Polskich 21 | Aritech FP602 ESSER IQ8-M |  |  | 10 228 | 19 |  |  | GALAXY 520-2szt. | 77 | 2 | AFG-2004-2szt. | 1 | IGNIS 1520M-FM 200 – 2szt.
23 | DELEGATURA LUCS W BIAŁEJ PODLASKIEJ ul. Celników Polskich 23 | ESSER IQ8-M |  |  | 218 | 17 |  |  | GALAXY 512 | 13 | 2 | AFG-2004-1szt. | 3 | IGNIS 1520M-FM 200 – 1szt.
24 | DELEGATURA LUCS W LUBLINIE ul. Energetyków 20- 22 | ESSER IQ8 Control M/C |  | 17 | 10 | 6 | 12 |  | GALAXY 512 | 22 | 1
25 | OC W PUŁAWACH ul. Dęblińska 2 | [7 empty] | Centrala DSC PC1616 | 12 | 2 piloty
26 | OC W CHEŁMIE ul. Hutnicza 3 | [7 empty] | Centrala alarmowa z klawiaturą PC1555RKZ - 1 szt. | 1 | 1
27 | LUCS W BIAŁEJ PODLASKIEJ, budynek biurowy w Chełmie ul. Rejowiecka 181, 2 piętro | [7 empty] | SATEL Integra 64 manipulatory -2szt. | 28
28 | OBIEKT Z URZĄDZENIEM RTG W TERESPOLU | ESSER IQ8 Control C | 1 |  | 13 | 2 | 1 |  | GALAXY GD-48 | 9 | 2
29 | LUCS W BIAŁEJ PODLASKIEJ ul. Brzeska 81 | Polon Alfa 4100 |  | 4 | 68 | 5 | 2 |  | ORBIT RP 296 | 29
30 | LUCS W BIAŁEJ PODLASKIEJ, budynek biurowy w Lublinie ul. Podzamcze 7, parter | System przeciwpożarowy zintegrowany z systemem alarmowym HSM 2128 |  |  | Czujniki dymu - 27 szt. |  |  |  | HSM 2128 - 1 szt. Moduły rozszerzeń - 11 szt. Klawiatura LCD HSLCD - 2 szt. Sygnalizator zewn. Satel - 1 szt. Moduł zasilania HS 2204 - 1 szt. Moduł zasilania HS 2300 - 1 szt. | Czujnik zbicia szyby - 24 szt. Czujnik ruchu - 31 szt. Czujnik kontaktron - 3 szt.
31 | LUCS W BIAŁEJ PODLASKIEJ, budynek biurowy w Lublinie ul. Lubomelska 1-3, VII, VIII i IX piętro | [7 empty] | Centr. alarmowa PC 1616 - 1 szt. Centr. alarmowa PC 1550 - 1 szt. Centr. alarmowa PC 2585 - 1 szt. Centr. alarmowa PC 5010 - 1 szt. Centr. alarmowa PC 5020 - 1 szt. Klawiatura DSC LED - 5 szt. | Czujnik ruchu - 15 szt., Sygnalizator wewn. - 4 szt. Czujnik kontaktron - 1 szt. Czujnik zbicia szyby - 6 szt.
32 | LUCS W BIAŁEJ PODLASKIEJ, Magazyn depozytowy w Lublinie ul. Wrotkowska 2 – teren ZTL S.A. - budynek nr 1 | [7 empty] | PC 5020, klawiatura DSC LED | Czujnik ruchu - 8 szt., Sygnalizator wewn. - 1 szt. Czujnik kontaktron - 1 szt.
33 | LUCS W BIAŁEJ PODLASKIEJ, Magazyn depozytowy w Lublinie ul. Wrotkowska 2 – teren ZTL S.A. - piwnica budynku nr 3 | [7 empty] | PC 5020; 2 szt. klawiatur DSC LED; moduł PC5204, PC5108; 2 szt. kontaktronów SPW100; 2 szt. akumulatorów 7Ah; 2 strefy | Czujki ruchu – 7 szt. LC-103-PI
DSO wyposażenie: wzmacniacze mocy IPA2404 Ultrack Security Systems, rozdzielacze linii głosnikowych, 1U, producent Ultrak Security Systems, kontrolery cyfrowe SLAVE systemu wielostrefowego DSO SINAPS, producent Ultrak Security Systems, zasilacze ZDSO-400-D, akumulatory, stacje mikrofonowe, głośniki 475 sztuk.